Zał. nr 3

Kosztorys ofertowy

Naprawa przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie ZZ Tczew

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | ilość | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Budynek mieszkalny Steblewo 2A 83-022 Suchy Dąb |  |  |  |  |
| 1 | Przygotowanie przewodu kominowego od strony wewnętrznej poprzez rozbiórkę ściany szer. 20 cm na grubości cegły i wysokości 10mb | m2 | 2 |  |  |
| 2 | Montaż w gotowym otworze rury żaroodpornej Ø 160 wraz z kompletem akcesoriów do podłączenia istniejącego pieca co , wyczystki, | mb | 12 |  |  |
| 3 | Zamurowanie otworu , otynkowanie i przemalowanie | m2 | 2 |  |  |
| 4 | Wykonanie nawiewu i wentylacji kotłowni | kpl | 2 |  |  |
| 5 | Wykonanie wentylacji pomieszczenia kuchni | kpl | 1 |  |  |
| II | Budynek mieszkalny Rozajny Małe 9 82-521 Czarne Dolne |  |  |  |  |
| 1 | Przełożyć podłączenia piecy przenośnych do przewodów dymowych- prawidłowo | kpl | 2 |  |  |
| 2 | Montaż drzwiczek wycierowych w przewodach dymowych na strych w budynku | kpl | 3 |  |  |
| 3 | Montaż drzwiczek do wyczystki przewodów dymowych w piwnicy budynku | kpl | 3 |  |  |
| 4 | Wykonanie nawiewu kotłowni pod piec co | kpl | 1 |  |  |
| 5 | Wykonanie wentylacji pomieszczenia kuchni | kpl | 1 |  |  |
| III | Budynek mieszkalny Lisewo Malborskie ul. 10 Marca 3, 82-224 Lisewo Malborskie |  |  |  |  |
| 1 | Wykonanie wentylacji pomieszczenia z piecem co „na palet”, pokoju z kominkiem | kpl | 2 |  |  |
| 2 | Wykonanie wentylacji pomieszczenia z pokoju z kominkiem oraz nawiewu dla tego pomieszczenia | kpl | 2 |  |  |
| 3 | Montaż wkładu z rury żaroodpornej do przewodu dymowego do którego podłączony jest kominek wraz z niezbędnymi akcesoriami | mb | 6 |  |  |
| IV | Budynek mieszkalny Czatkowy 57A 83-110 Tczew |  |  |  |  |
| 1 | Wykonanie nawiewu kotłowni pod piec co dla trzech pomieszczeń | kpl | 3 |  |  |
| 2 | Wymiana drzwiczek rewizyjnych | kpl | 3 |  |  |
| 3 | Odłączenie wentylacji z dwóch kotłowni z przewodu dymowego | kpl | 2 |  |  |
| 4 | Wykonanie wentylacji dla dwóch kotłowni odłączonych z przewodu dymowego | kpl | 2 |  |  |
| V | Budynek mieszkalny Leszkowy 54 83-020 Cedry Wielkie |  |  |  |  |
| 1 | Wykonanie wentylacji pomieszczenia kuchni | kpl | 3 |  |  |
| 2 | Wykonanie nawiewu i wentylacji kotłowni | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Wykonanie nawiewu i wentylacji kotłowni | kpl | 2 |  |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT ……..% |  |
| Łączna kwota brutto |  |